Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie

ul. Powstańców Styczniowych 7                                                                     tel. 768319200

59-170 Przemków                                                                      poczta@opsprzemkow.pl

OPS/261/03/2021                                                                            Przemków dn. 03-12-2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie zaprasza do złożenia oferty na :

Bieżąca obsługa informatyczna oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie przy ul. Powstańców Styczniowych 7, na 2022 rok.

CPV: 72000000-5 usługi informatyczne

1. Nazwa oraz adres zamawiającego .

Nabywca : Gmina Przemków, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, NIP 692-22-67-068

Odbiorca : Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie ul. Powstańców Styczniowych 7,

59-170 Przemków; e-mail : poczta@opsprzemkow.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Przedmiotem zamówienia jest :

Bieżąca obsługa informatyczna oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

4. Określenie przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków, które mają być wykonane 
w ramach umowy oraz wymaganiami stawianymi Wykonawcy.

Ogólne zasady świadczenia usługi:

- regularny dyżur informatyka (8 godzin zegarowych), jeden dzień w miesiącu na miejscu w siedzibie Zamawiającego w czasie urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie przy ul. Powstańców Styczniowych 7 w godzinach pracy

tj. 7.00 do godziny 15.00

- w przypadku awarii oraz sprawach pilnych Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowej reakcji poza dniem obsługi informatycznej na zgłoszenie telefoniczne, e-mailem lub faksem w przypadku problemów z pracą urządzeń i programów, jednak nie później niż 60 minut od chwili zgłoszenia telefonicznego.

- wykonywanie prac serwisowych (w tym aktualizacja oprogramowania i firmware urządzeń) oraz usuwanie awarii realizowane będzie według potrzeb zamawiającego, w tym również po godzinach pracy i w dni wolne od pracy

- koszt dojazdów do Zamawiającego pokrywa Wykonawca

- w przypadku awarii serwera lub routera z powodów programowych, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia sprawności urządzenia w ciągu 1 dnia roboczego;

- w przypadku awarii serwera lub routera z powodów sprzętowych, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia sprawności urządzenia w ciągu 3 dni roboczych (jeżeli naprawa będzie możliwa ze względu na dostępność modułów i podzespołów zastępczych);

- w przypadku napraw dłuższych niż wyżej wymienione terminy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia i skonfigurowania sprzętu zamiennego o parametrach umożliwiających sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego;

- sprzęt zastępczy jest dostarczany i wykorzystywany przez Zamawiającego bezpłatnie w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacji;

- Wykonawca zapewnia licencjonowany program do wykonywania połączeń zdalnych w oparciu o łącza szyfrowane (legalność programu potwierdzona zostanie przez Wykonawcę po zawarciu umowy na obsługę informatyczną);

- do obsługi informatycznej przydzielany jest informatyk, który realizuje zadania związane z bieżącą, kompleksową obsługą informatyczną oraz pełni rolę Administratora Systemów Informatycznych (ASI); zmiana osoby przydzielonej do obsługi informatycznej wymaga zgody Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością;

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej, ochrony powierzonych danych i do nie rozpowszechniania danych do których ma dostęp;

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów i norm obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w celu zabezpieczenia wszelkich przetwarzanych danych osobowych w systemie informatycznym w sposób zgodny 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119).

Ogólny opis systemu informatycznego:

System informatyczny eksploatowany jest w jednej lokalizacji i składa się z następujących elementów:

- liczba stacji roboczych: 15 szt.;

- liczba drukarek: 8 szt.;

- liczba serwerów fizycznych: 2 szt.;

- liczba serwerów wirtualnych: 1 szt.;

- liczba pamięci sieciowych: 1 szt.;

- liczba przełączników (w tym zarządzalne): 7 szt.;

- liczba urządzeń brzegowych/UTM: 1 szt.;

- rodzaj wykorzystywanych baz danych: DBF, MDB, SQL (Microsoft, Firebird);

- systemy operacyjne serwerów: Windows Server 2012, CentOS;

- serwery aplikacyjne: Tomcat, JBoss, Microsoft SQL.

Wykaz użytkowanego oprogramowania bazodanowego:

Zamawiający wymaga umiejętności instalacji i konfiguracji oraz znajomości zagadnień merytorycznych następujących programów:

- Serwer plików SMB (w trybie Active Directory),

- SIGID (Kadry-Płace, Księgowość Budżetowa, Ewidencja Środków Trwałych i Przedmiotów w Ewidencji, Ewidencja i Naliczanie Dodatków Mieszkaniowych) – środowisko Windows SMB,

- Top-Team (TT-Pomoc, Świadczenia Rodzinne, Stypendia) – środowisko
Windows+Firebird+Tomcat,

- Sygnity (Fundusz Alimentacyjny) – środowisko Windows+Firebird+JBoss,

- KDR,SEPI,EMPATIA,

- Płatnik ZUS – środowisko Windows SMB,MDB,

- ESET Protect – środowisko Microsoft-SQL.

Zakres czynności (podstawowy):

- administracja serwerami fizycznymi pracującymi pod kontrolą CITRIX XenServer oraz Windows Server 2012 (Firebird, JBoss, JAVA, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Stypendia, TT-Pomoc, SIGID, ESET Protect),

- administracja serwerem uwierzytelniania ActiveDirectory oraz udziałami sieciowymi (Płatnik, SIGID),

- administracja serwerem pamięci sieciowej NAS,

- administrowanie lokalną siecią komputerową polegające min. na utrzymaniu sprawności urządzeń aktywnych (przełączniki, routery/UTM-y, punktu dostępu bezprzewodowego, kontrolery), regularnej aktualizacji ich oprogramowania (firmware) oraz konfiguracji stosownie do potrzeb Odbiorcy,

- administrowanie urządzeniami komputerowymi (min. serwery, komputery, laptopy, drukarki) polegające min. na utrzymaniu ich sprawności, regularnej aktualizacji zainstalowanego oprogramowania oraz instalacji i konfiguracji stosownie do potrzeb Odbiorcy,

- zabezpieczenie infrastruktury przed nieuprawnionym dostępem w tym zarządzanie mechanizmem autoryzacji użytkowników oraz politykami bezpieczeństwa urządzenia brzegowego (jeżeli router/UTM posiada taką funkcjonalność),

- okresowe wykonywanie przeglądów i konserwacji baz danych,

- okresowe sprawdzanie sprawności baterii zainstalowanych w ups-ach,

- zabezpieczenie danych gromadzonych na serwerach przed ich utratą, w tym regularne sporządzanie kopii awaryjnych,

- archiwizowanie baz danych na płytę CD/DVD (jeden raz w miesiącu),

- pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów w użytkowaniu programów biurowych i użytkowych,

- ochrona informacji zgromadzonych w bazach danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – wykonywanie zadań Administratora Systemu Informatycznego, współpraca z Inspektorem Ochrony Danych,

- wykonywanie podstawowych prac serwisowych w siedzibie Odbiorcy w tym wymiana uszkodzonych podzespołów – koszt zakupu podzespołów ponosi Odbiorca,

- wykonywanie zdalnego serwisu i pomocy technicznej za pomocą połączeń szyfrowanych,

- zagwarantowanie jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu informatycznego w przypadku wystąpienia awarii,

- obsługa techniczna (instalacja, aktualizacja, konfiguracja i administracja) programów użytkowych,

- przygotowanie opinii technicznych i zaleceń dotyczących systemu informatycznego,

- pomoc w doborze nowych rozwiązań informatycznych oraz planowanie rozwoju systemu informatycznego,

- aktualizacja i obsługa strony internetowej BIP,

- aktualizacja i obsługa strony internetowej ośrodka,

- konsultacje telefoniczne

Zakres czynności związany z bezpieczeństwem systemu informatycznego:

- regularna aktualizacja firmware we wszystkich urządzeniach sieciowych (nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące),weryfikacja i wprowadzenie mechanizmów kryptograficznych w programach lokalnych (https),

- sprawdzenie i konfiguracja zapory internetowej serwerów (przy każdej zaplanowanej wizycie serwisowej),

- prowadzenie ewidencji komputerów z wyszczególnieniem ich parametrów technicznych,

- ewidencja aplikacji zainstalowanych w komputerach,

- regularne (min. jeden raz na trzy miesiące) sprawdzenie przydatności kopii zapasowych do użycia,

- zmiana domyślnych haseł wszystkich urządzeń sieciowych (drukarki, kopiarki, przełączniki) oraz ich przekazanie Zamawiającemu,

- utrzymywanie opisu aktualnej konfiguracji systemu informatycznego oraz wykorzystywanych haseł administracyjnych,

Wykaz prac wykluczonych z postępowania, (wymagane odrębne zlecenie Zamawiającego):

- projektowanie, budowa lub modyfikacja sieci logicznych LAN,

- instalacja i konfiguracja serwerów logów,

- wykonywanie audytów i sprawdzeń,

- sprawdzanie logów urządzeń sieciowych,

- konserwacja, naprawa oraz modernizacja pogwarancyjna urządzeń komputerowych w serwisie Wykonawcy,

- budowa i rozbudowa lokalnych sieci komputerowych oraz ich projektowanie,

- wykonywanie audytów i sprawdzeń,

- instalacja i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa cyfrowego,

- instalacja nowych serwerów,

- wykonywanie kopii bezpieczeństwa kont mailowych oraz strony WWW,

- aktualizacja silnika CMS strony internetowej.

Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:

- zaawansowana znajomość   języków: HTTP,  MySQL,

- dobra znajomość przepisów i zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,

- dobra znajomość przepisów i zagadnień związanych z Krajowymi Ramami Interoperacyjności,

- dobra znajomość języka zapytań SQL,

- Wykonawca musi posiadać certyfikat ukończenia szkolenia z administracji MS Windows Server,

- Wykonawca musi posiadać certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalacji i konfiguracji przełączników zarządzanych,

- Wykonawca musi posiadać certyfikat ukończenia szkolenia z administracji i konfiguracji urządzenia klasy UTM,

- Wykonawca musi posiadać certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalacji i konfiguracji serwerów maszyn wirtualnych w środowisku CITRIX XEN Server,

- Kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty,

- Certyfikaty ukończenia szkoleń muszą być wystawione przez producenta systemu/urządzenia lub jego przedstawiciela, autoryzowane centrum szkoleniowe lub podmiot, którego głównym zakresem działania jest przeprowadzanie szkoleń informatycznych

- Wykonawca musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej ośrodków pomocy społecznej; wymagane referencje (4 sztuki), które należy dołączyć do oferty;

- Wykonawca musi dysponować doświadczoną kadrą informatyczną zapewniającą stałą i sprawną obsługę (min. 5 informatyków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę);

- Wykonawca zapewnia licencjonowany program do wykonywania połączeń zdalnych w oparciu o łącza szyfrowane (legalność programu potwierdzona zostanie przez Wykonawcę po zawarciu umowy na obsługę informatyczną).

5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od 03.01.2022r. do 31.12.2022 r.

6. Oferta powinna zawierać :

1) cena usługi za 1 miesiąc brutto,

2) spełnione pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy opisane powyżej.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

9. Wymagane terminy realizacji zgłoszeń awarii :

- awaria krytyczna (paraliżujących pracę) – w czasie do 1 godziny od chwili zgłoszenia,

- awaria zwykła ( awaria nie wpływająca na pracę systemów, jednak niezbędna do usunięcia)

24 godzin roboczych od chwili zgłoszenia lub w terminie ustalonym z Odbiorcą.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem.

11. Kryteria wyboru ofert :

1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę.

2) zapewnienie sprawnej realizacji usługi poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00,

3) zapewnienie stałego serwisanta ( informatyka ) minimum 5 osób w firmie,

4) spełnione pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy opisane powyżej

Prosimy o składanie ofert na adres e-mail : m.szajder@opsprzemkow.pl lub na adres siedziby

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do dnia 17.12.2022 rok.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt : M. Szajder ( tel.768319200 wew.27).

Elżbieta Kasprzak ( 768319200 wew. 23)

Kierownik OPS w Przemkowie

Elżbieta Kasprzak